附件3、 《学府一小体育馆运动地胶及门扇更新》项目清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元） | 备注 |
|  | 拆除工程 |  |
| 1 | 拆除旧地板， 防火门及搬运 人工 | 个 | 8 |  |  |  |
| 2 | 清运旧地胶及其他建筑材料 | 车 | 1 |  |  |  |
| 4 | 木地板基础地面修补及加固 | 平方 | 420 |  |  |  |
| 5 | 基础地面粗磨细磨 | 平方 | 420 |  |  |  |
| 6 | 定制金刚砂纹路耐磨 地胶6MM | 平方 | 420 |  |  |  |
| 7 | 美圣雅恒双组份防潮耐候胶 水 | 桶 | 10 |  |  |  |
| 8 | 重型推拉门：二轨门框壁厚（72X50X5.0壁厚）10+15A+10双层夹胶钢化玻璃，双包边门套 | 平方 | 7 |  |  |  |
| 9 | 高优动态人脸识别门禁398 | 台 | 2 |  |  |  |
| 合计大 | 元整 | 小写 |  |  |

报价公司：

日期：